## Лист1
Номенклатура товара
№ | Наименование позиции Товаров | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, станция назначения, получатель | Срок поставки | Ссылка на Технические требования | Примечание
1 | Проволочный лоток 500х50, L=3000, FC 5050 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
2 | Соединительная пластина с отверстиями по центру, FC 37306 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
3 | Усиленная консоль с основанием лотка 500 мм, LP 6005 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
4 | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L=1000; LP 7010 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
5 | Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка СМ350001 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
6 | Крепежный комплект №3 для монтажа проволочного лотка СМ350003 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
7 | Винт для монтажа проволочного лотка, М6х20; СМ050620 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
8 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М6; СМ100600 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
9 | Шайба для соединения проволочного лотка СМ170600 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
10 | Стандартный анкер со шпилькой М10, СМ441060 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
11 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М10; СМ101000 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
12 | Винт для крепления к профилю, М10х30; СМ041030 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
13 | Мини-плинтус 20х12,5 DLPlus без перегородки, L=2000, Кат.№300 08 | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
14 | Накладка на стык Кат.№336 46 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
15 | Угол плоский переменный Кат.№302 23 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
16 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной Кат.№304 18 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
17 | Заглушка торцевая Кат.№312 02 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
18 | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть
19 | Разъемы RJ45 | шт | 25 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть
20 | Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный с медными токопроводящими жилами и изоляцией из п/э, экранированный, с проводом заземления из медной луженой проволоки, в оболочке из пвх пластиката КВСМВ 1х2х0,4, ТУ 3574-001-53938628-2003 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Кабельные технологии", Московская область, г.Подольск
21 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
22 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
23 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5, ТУ 16 К71-80-90 | м | 1500 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
24 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х10 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 5х10мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
25 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х6 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х6мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
26 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 70 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
27 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х16 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х16мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
28 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х6 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х6мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
29 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х95 -1,0 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х95мк -1,0 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
30 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70 -1,0 не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк -1,0 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
31 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70 -1,0 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк -1,0 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
32 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х50 -0,66 не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х50мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 160 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
33 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х50 -0,66 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х50мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
34 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35 -0,66 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х35мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 25 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
35 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16 -0,66 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х16мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
36 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6 -0,66 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х6мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
37 | Кабель неэкранированный 5 категории 4-х парный с медным проводником диаметром 0,51мм, С ПВХ оболочкой, с ПЭ изоляцией ЭКС-ГВПВ-5 ГОСТ 12.2.007.14-75; Код 357 400 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
38 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, на ток 40А iC60N, ГОСТ Р 50345-99, Код A9F79340 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция
39 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, однополюсный, характеристика В, на ток 40А iC60N, ГОСТ Р 50345-99, Код A9F78240 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция
40 | Модульный дифференциальный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, двухполюсный, характеристика С, на ток 16А, Iут=30мА DPN N Vigi, ГОСТ Р 51327.1-99, Код 19665 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция
41 | Кабель-канал пластиковый Lina 25 сечением 125х80мм Артикул 036211 Код ETM9765922 | м | 120 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | LEGRAND
42 | Рукав гибкий металлический, негерметичного типа Р3, Dусл=50мм Р3-Ц-Х 50-С ИЭК Артикул СМ10-50-015-С Код ETM9880242 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
43 | Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 PC20-3-ББ Код ERB11-K01-16-Dc | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
44 | Наконечник (вилка) без экрана RJ45 8P8C Код 120917-00027 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстройдеталь", Москва
45 | Сетевой фильтр на 5 позиций, на ток 16А, длина шнура 2м 2200W Vector-COM Артикул А116 Код ETM9668730 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Борус", Москва
46 | Блок силовых розеток На 7 мест, IP20, 16A, 19" | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЭТМ, Россия
47 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 6мм2, ТМ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 Наконечник 6-6-4 М УХЛЗ | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга
48 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 10мм2, ТМ 10-8-5 ГОСТ 7386-80 Наконечник 10-8-5 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга
49 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2, ТМ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 Наконечник 16-8-6 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга
50 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2, ТМ 35-12-10 ГОСТ 7386-80 Наконечник 35-12-10 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга
51 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 50мм2, ТМ 50-10-11 ГОСТ 7386-80 Наконечник 50-10-11 М УХЛЗ | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга
52 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 70мм2, ТМ 70-12-13 ГОСТ 7386-80 Наконечник 70-12-13 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга
53 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 95мм2, ТМ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 Наконечник 95-12-15 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга
54 | Шина М1Т 40х4 медная ШМТ ГОСТ 434-78 | м | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Электрострой", Челябинск
55 | Держатель шины заземления К188У2 ТУ 36-1453-82 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Электрострой", Челябинск
56 | Зажимный хомут заземления с клеммой, для диаметра d=10-114мм Код 37/4 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Kleinhuis, Германия
57 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 3300 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
58 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 366 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
59 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 103х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 1000 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
60 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5 ТУ 16 К71-80-90 | м | 5652 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
61 | Разъемы RJ45 | шт | 57 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть
62 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х10 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 5х10мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
63 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х10 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х10мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
64 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 120 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
65 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х25 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х25мк-0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
66 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х10 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х10мк (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
67 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглыми жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70 -1,0, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк -1,0 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
68 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглыми жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35 -0,66 в зелено-желтой изоляции, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х35мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
69 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16 -0,66 в зелено-желтой изоляции, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х16 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
70 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6 -0,66 в зелено-желтой изоляции, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х6 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 70 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
71 | Кабель неэкранированный 5 категории 4-х парный с медным проводником диаметром 0,51мм, с ПВХ оболочкой, с ПЭ изоляцией ЭКС-ГВПВ-5 ГОСТ 12.2.007.14-75 Код 357 400 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
72 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 50А ВА47-29 3Р 50А х-ка С ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-3-50-C | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
73 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, однополюсный, характеристика С, номинальный ток 40А ВА47-29 1Р 40А х-ка С ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-1-40-C | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
74 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 110х60, СС 110х60, код 14221 | м | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна
75 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 60х40, СС 60х40, код 14203 | м | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна
76 | Рукав гибкий металлический негерметичный, из стальной оцинкованной ленты, климатическое исполнение умеренное, внутренний диаметр 30,4мм РЗ-ЦХ 32 Артикул СМ 10-32-025 | м | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
77 | Рукав гибкий металлический негерметичный, из стальной оцинкованной ленты, климатическое исполнение умеренное, внутренний диаметр 18,7мм РЗ-ЦХ 20 Артикул СМ 10-20-050 | м | 25 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
78 | Сетевой фильтр на 7 розеток, с выключателем, длина шнура 1,8м Defender DFS PRO | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Defender
79 | Блок розеток 220В 19", на 8 розеток, с выключателем, гнездо под шнур, без силового шнура БР8-19"-1U | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ВИМКОМ, г.Москва
80 | Разборный IEC коннектор IEC С13 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Компания Тристан, Россия
81 | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 РС22-3-ББ ERB21-K01-16-Dc | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
82 | Наконечник (вилка) RJ-45 8P8C (без экрана) Код 120917-00027 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстройдеталь", г.Москва
83 | Зажимный хомут заземления с клеммой, для диаметра d=10-114мм Код 37/4 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Kleinhuis, Германия
84 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 10мм2 JG-10 Артикул UNP40-010-06-06 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
85 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2 JG-16 Артикул UNP40-016-06-08 | шт | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
86 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 25мм2 JG-25 Артикул UNP40-025-07-08 | шт | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
87 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2 JG-35 Артикул UNP40-035-08-08 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
88 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 70мм2 JG-70 Артикул UNP40-070-11-12 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
89 | Кабельный лоток лестничного типа 500х100, L=3000 LL 1050 HDZ | шт | 11 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
90 | Усиленный соединитель, H=100 (стык между лотками) LG 1000 HDZ | шт | 16 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
91 | Угол вертикальный шарнирный LE 1005 HDZ | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
92 | Усиленный консоль с основанием лотка 500мм LP 6005 HDZ | шт | 16 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
93 | Траверсы LP 2005 HDZ | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
94 | Скоба PL облегченная 34290 HDZ | шт | 6 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
95 | Прижим кабельного лотка LP 1000 | шт | 38 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
96 | Стеновое крепление лотка (кронштейны) LP 5000 HDZ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
97 | Шпилька резьбовая, оцинкованная, М10х1000; СМ201001 | шт | 6 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
98 | Винт с крестообразным шлицем М6х10; СМ010610 | шт | 300 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
99 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6; СМ100600 | шт | 160 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
100 | Гайка белого цвета М6; СМ110600 | шт | 180 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
101 | Винт для механического соединения элементов с гладкой головкой М6х20; СМ010620 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
102 | Шайба стопорная СМ220600 | шт | 160 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
103 | Стандартный анкер с болтом, М8; СМ430850 | шт | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
104 | Усиленный анкер с болтом, М10; СМ461065 | шт | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
105 | Стальной забивной анкер, М10; СМ401040 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
106 | Гайка шестигранная, оцинкованная М10; СМ111000 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
107 | Шайба кузовная, DIN 9021, М10; СМ121000 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
108 | Мини-плинтус 20х12,5 DLPlus без перегородки, L=2000 Кат.№300 08 | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
109 | Накладка на стык Кат.№336 46 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
110 | Угол плоский переменный Кат.№302 23 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
111 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной Кат.№304 18 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
112 | Заглушка торцевая Кат.№312 02 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
113 | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть
114 | Разъемы RJ45 | шт | 79 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть
115 | Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный с медными токопроводящими жилами и изоляцией из п/э, экранированный, с проводом заземления из медной луженой проволоки, в оболочке из пвх пластиката КВСМВ 1х2х0,4 ТУ 3574-001-53938628-2003 | м | 138 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Кабельные технологии", Московская область, г.Подольск
116 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 1317 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
117 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 124 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
118 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5 ТУ 16 К71-80-90 | м | 3000 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
119 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х50 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х50мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 220 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
120 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х25 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х25мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
121 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х25 -0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х25мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
122 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6 -0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х6 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
123 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
124 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х10 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х10мк (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
125 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х4 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х4мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
126 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16 -0,66 в зелено-желтой изоляции, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х16 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
127 | Кабель неэкранированный 5 категории 4-х парный с медным проводником диаметром 0,51мм, с ПВХ оболочкой, с ПЭ изоляцией ЭКС-ГВПВ-5 ГОСТ 12.2.007.14-75 Код 357 400 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
128 | Модульный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, однополюсный, характеристика В, номинальный ток 40А ВА47-29 1Р 40А х-ка В ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-1-40-В | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
129 | Модульный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, однополюсный, характеристика В, номинальный ток 32А ВА47-29 1Р 32А х-ка В ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-1-32-В | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
130 | Модульный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, однополюсный, характеристика В, номинальный ток 16А ВА47-29 1Р 16А х-ка В ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-1-16-В | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
131 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 60х40 СС 60х40, код 14203 | м | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна
132 | Сетевой фильтр на 7 розеток, с выключателем, длина шнура 1,8м Defender DFS PRO | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть
133 | Блок розеток 220В 19", на 8 розеток, с выключателем, гнездо под шнур, без силового шнура БР8-19"-1U | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ВИМКОМ, г.Москва
134 | Разборный IEC коннектор IEC С13 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Компания Тристан, Россия
135 | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 РС22-3-ББ Код ERB21-K01-16-DC | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
136 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 6мм2 JG-6 Артикул UNP40-006-06-04 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
137 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2 JG-16 Артикул UNP40-016-08-06 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
138 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 25мм2 JG-25 Артикул UNP40-025-07-08 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
139 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2 JG-35 Артикул UNP40-035-12-10 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
140 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 50мм2 JG-50 Артикул UNP40-050-12-11 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
141 | Компаунд Э 07 АС | м2 | 104.98 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Universum
142 | Грунтовка токопроводящая Э 07 АС | м2 | 104.98 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Universum
143 | Грунтовка основания Э 02 | м2 | 104.98 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Universum
144 | Лента самоклеящаяся токопроводящая медная толщиной 0,2мм, шириной 50мм с шагом 1500х1500мм | м2 | 7.4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Universum
145 | Плинтус пластиковый с кабель-каналом 58х22мм, В012 | пм | 45.6 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | BOLES
146 | Цементно-песчанная смесь М350 10 SL | м² | 104.98 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | UniTop
147 | Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный с медными токопроводящими жилами и изоляцией из п/э, экранированный, с проводом заземления из медной луженой проволоки, в оболочке из пвх пластиката КВСМВ 1х2х0,4 ТУ 3574-001-53938628-2003 | м | 12 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Кабельные технологии", Московская область, г.Подольск
148 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 350 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-кабель", Московская область, г.Одинцово
149 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 63 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
150 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 103х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 300 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
151 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 51х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 250 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
152 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 41х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
153 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 20х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 90 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
154 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5 ТУ 16 К71-80-90 | м | 3000 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
155 | Разъемы RJ45 | шт | 31 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть
156 | Муфта полиэтиленовая разветвительная, не распространяющая горение с трубкой ТУТ на 100 пар ЗМРПнг 1 Код 120308-00006 | компл | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва
157 | Муфта полиэтиленовая разветвительная, не распространяющая горение с трубкой ТУТ на 50 пар ЗМРПнг 0,5 Код 120308-00005 | компл | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва
158 | Муфта полиэтиленовая разветвительная, не распространяющая горение с трубкой ТУТ на 50 пар 2МРПнг 0,5 Код 120308-00002 | компл | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва
159 | Муфта полиэтиленовая прямая, не распространяющая горение с трубкой ТУТ на 100 пар МППнг 1 Код 120308-00012 | компл | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва
160 | Соединитель Одножильный, для жил 0,4-0,9 (уп. 100 штук) | компл | 19 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва
161 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х50 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х50мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 85 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
162 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х16 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х16мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
163 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х10 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х10мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 | м | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
164 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х4 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х4мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
165 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х6 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х6мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
166 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
167 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х1,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х1,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
168 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглыми жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 70 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
169 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглыми жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х50 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х50мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
170 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6 -0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х6 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
171 | Кабель неэкранированный 5 категории 4-х парный с медным проводником диаметром 0,51мм, с ПВХ оболочкой, с ПЭ изоляцией ЭКС-ГВПВ-5 ГОСТ 12.2.007.14-75 Код 357 400 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
172 | Кабель-канал пластиковый Lina 25 сечением 125х80мм Артикул 036211 Код ETM9765922 | м | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | LEGRAND
173 | Рукав гибкий металлический, негерметичного типа Р3, Dусл=50мм Р3-Ц-Х 50-С ИЭК Артикул СМ10-50-015-С Код ETM9880242 | м | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
174 | Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 PC20-3-ББ Код ERB11-K01-16-Dc | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
175 | Наконечник (вилка) без экрана RJ45 8P8C Код 120917-00027 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстройдеталь", Москва
176 | Сетевой фильтр на 5 позиций, на ток 16А, длина шнура 2м 2200W Vector-COM Артикул А116 Код ETM9668730 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Борус", Москва
177 | Блок силовых розеток На 7 мест, IP20, 16A, 19" | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЭТМ, Россия
178 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 6мм2 JG-6 Артикул UNP40-006-06-04 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
179 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2 JG-16 Артикул UNP40-016-08-06 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
180 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2 JG-35 Артикул UNP40-035-12-10 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
181 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 50мм2 JG-50 Артикул UNP40-050-12-11 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
182 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 70мм2 JG-70 Артикул UNP40-070-12-13 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
183 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, на ток 40А IC60N, ГОСТ Р 50345-99, Код A9F79340 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция
184 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, однополюсный, характеристика В, на ток 40А IC60N, ГОСТ Р 50345-99, Код A9F78240 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция
185 | Модульный дифференциальный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, двухполюсный, характеристика С, на ток 16А, Iут=30мА DPN N Vigi, ГОСТ Р 51327.1-99, Код 19665 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция
186 | Зажимный хомут заземления с клеммой, для диаметра d=10-114мм, Код 37/4 | шт | 8 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Kleinhuis, Германия
187 | Кабельный лоток лестничного типа 400х50; LL 5040 HDZ | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
188 | Усиленный соединитель (стык между лотками) Н=50; LG 5000 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
189 | Угол вертикальный шарнирный LE 5004 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
190 | Усиленная консоль с основанием лотка 400 мм LP 6004 HDZ | шт | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
191 | Вертикальный подвес одиночный 41х21 L=600; LP 7005 HDZ | шт | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
192 | Прижим кабельного лотка LP 1000 | шт | 14 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
193 | Крепление ТМ с основанием лотка 400 мм 30694 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
194 | Винт с крестообразным шлицем М6х10; СМ010610 | шт | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
195 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6; СМ100600 | шт | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
196 | Гайка белого цвета М6; СМ110600 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
197 | Винт для механического соединения элементов с гладкой головкой М6х20; СМ010620 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
198 | Шайба стопорная М6; СМ220600 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
199 | Стандартный анкер с болтом М8; СМ430850 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
200 | Стандартный анкер со шпилькой М10; СМ441060 | шт | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
201 | Винт для крепления к профилю М10х30; СМ041030 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
202 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М10; СМ101000 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь
203 | Разъемы RJ45 | шт | 54 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть
204 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 35 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
205 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 357400 | м | 285 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
206 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5 ТУ 16 К71-80-90 | м | 1700 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара
207 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70-1,0 не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1,0 ГОСТ 31996-2012 | м | 140 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
208 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70-1,0 не распространяющий горение по категории А, с оболочкой зелено-желтого цвета ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1,0 ГОСТ 31996-2012 | м | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
209 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35-0,66 не распространяющий горение по категории А, с оболочкой зелено-желтого цвета ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 85 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
210 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16-0,66 не распространяющий горение по категории А, с оболочкой зелено-желтого цвета ВВГнг(А)-LS 1х16мк ГОСТ 31996-2012 | м | 55 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
211 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6-0,66 не распространяющий горение по категории А, с оболочкой зелено-желтого цвета ВВГнг(А)-LS 1х6мк ГОСТ 31996-2012 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
212 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х16-0,66 не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N) ГОСТ 31996-2012 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
213 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х10-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 3х10мк(N,PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
214 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк(N,PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
215 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х16-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
216 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х10-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 5х10мк(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
217 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 357400 | м | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
218 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 50А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 3P 50А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 034 56 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
219 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 80А, отключающая способность 12.5кА DX h 3P 80А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 063 83 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
220 | Переключатель двухпозиционный ON/OFF, номинальный ток 115А для установки на дверце и DIN-рейке OL80 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "АББ Индустри и Стройтехника", г.Уфа
221 | Рукав гибкий металлический, негерметичного типа Р3, Dусл=38 мм РЗ-Ц-Ч 38-С ИЭК, код СМ10-38-025 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
222 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 110х60 СС 110х60, код 14221 | м | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Летен", Московская область, г.Дубна
223 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 60х40 СС 60х40, код 14203 | м | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Летен", Московская область, г.Дубна
224 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 40x25 СС 40х25, код 14256 | м | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Летен", Московская область, г.Дубна
225 | Сетевой фильтр на 7 розеток, с выключателем, длина шнура 1,8м Defender DFS PRO | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Defender
226 | Блок розеток 220В 19", на 8 розеток, с выключателем, гнездо под шнур, без силового шнура БР8-19"-1U | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ВИМКОМ, г.Москва
227 | Разборный IEC коннектор IEC С13 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Компания Тристан, Россия
228 | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 РС22-3-ББ ERB21-K01-16-DC | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
229 | Наконечник (вилка), без экрана RJ45 8P8C 120917-00027 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстройдеталь", г.Москва
230 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 6мм2 JG-6 артикул UNP40-006-06-04 | шт | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
231 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 10мм2 JG-10 артикул UNP40-006-04-04 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
232 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2 JG-16 артикул UNP40-010-06-06 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
233 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2 JG-35 артикул UNP40-035-08-08 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
234 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 70мм2 JG-70 артикул UNP40-070-11-12 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
235 | Труба гофрированная ПВХ Dу=40мм CTG20-40-K41-015l | шт | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
236 | Корпус модульный металлический, номинальный ток 50А, навесной, IP51, на 24 модуля, габариты (ВхШхГ) 410х330х120мм, комплект, в составе: ЩРН-24з 0 74 У2, MKM11-N-24-54-Z | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
237 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика В, номинальный ток 50А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 3P 50А х-ка B, ГОСТ Р 50345-99, код 033 31 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
238 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 40А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 3P 40А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 034 55 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
239 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 25А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 3P 25А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 034 53 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
240 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, однополюсный, характеристика С, номинальный ток 40А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 1P 40А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 033 90 | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция
241 | Шина нулевая 8х12 YNN20-14-100 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
242 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35-0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
243 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35-0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 35 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
244 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16-0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х16мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
245 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6-0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х6мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
246 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х10-0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х10мк-0,66(N) ГОСТ 31996-2012 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
247 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х10-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х10мк-0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
248 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк-0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
249 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглымижилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х70-1,0 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 5х70мк-1,0(N, PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
250 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х6-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг-LS 5х6мк-0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь
251 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99, 357400 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов
252 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 110х60 СС 110х60, код 14221 | м | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна
253 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 60х40 СС 60х40, код 14203 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна
254 | Блок розеток 220В 19", на 8 розеток, с выключателем, гнездо под шнур, без силового шнура БР8-19"-1U | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ВИМКОМ, г.Москва
255 | Разборный IEC коннектор IEC С13 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Компания Тристан, Россия
256 | Наконечник (вилка) RG-45 8P8C (без экрана) 120917-00027 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва
257 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 6 мм^2 JG-6 артикул UNP40-006-06-04 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
258 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 10 мм^2 JG-10 артикул UNP40-006-06-04 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
259 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 16 мм^2 JG-16 артикул UNP40-010-06-06 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
260 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 35 мм^2 JG-35 артикул UNP40-035-08-08 | шт | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
261 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 70 мм^2 JG-70 артикул UNP40-070-11-12 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия
262 | Автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, номинальный ток 200А ВА88-35 3Р 200А 35кА ГОСТ Р 50345-99 Артикул SVA30-3-200 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия