# ЗАКАЗ НА ТОВАРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Заказ на товары

| № | Наименование позиции Товаров | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, станция назначения, получатель | Срок поставки | Ссылка на Технические требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проволочный лоток 500х50, L=3000, FC 5050 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 2 | Соединительная пластина с отверстиями по центру, FC 37306 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 3 | Усиленная консоль с основанием лотка 500 мм, LP 6005 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 4 | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L=1000; LP 7010 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 5 | Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка СМ350001 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 6 | Крепежный комплект №3 для монтажа проволочного лотка СМ350003 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 7 | Винт для монтажа проволочного лотка, М6х20; СМ050620 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 8 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М6; СМ100600 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 9 | Шайба для соединения проволочного лотка СМ170600 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 10 | Стандартный анкер со шпилькой М10, СМ441060 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 11 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию, М10; СМ101000 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 12 | Винт для крепления к профилю, М10х30; СМ041030 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 13 | Мини-плинтус 20х12,5 DLPlus без перегородки, L=2000, Кат.№300 08 | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 14 | Накладка на стык Кат.№336 46 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 15 | Угол плоский переменный Кат.№302 23 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 16 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной Кат.№304 18 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 17 | Заглушка торцевая Кат.№312 02 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 18 | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть |
| 19 | Разъемы RJ45 | шт | 25 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть |
| 20 | Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный с медными токопроводящими жилами и изоляцией из п/э, экранированный, с проводом заземления из медной луженой проволоки, в оболочке из пвх пластиката КВСМВ 1х2х0,4, ТУ 3574-001-53938628-2003 | м | 30,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Кабельные технологии", Московская область, г.Подольск |
| 21 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51, ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 100,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 22 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 80,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 23 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5, ТУ 16 К71-80-90 | м | 1500,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 24 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х10 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 5х10мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 15,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 25 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х6 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х6мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 15,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 26 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 70,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 27 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х16 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х16мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 28 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х6 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х6мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 29 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х95 -1,0 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х95мк -1,0 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 30 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70 -1,0 не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк -1,0 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 31 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70 -1,0 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк -1,0 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 32 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х50 -0,66 не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х50мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 160,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 33 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х50 -0,66 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х50мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 34 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35 -0,66 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х35мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 25,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 35 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16 -0,66 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х16мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 36 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6 -0,66 (в зелено-желтой изоляции) не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х6мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 30,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 37 | Кабель неэкранированный 5 категории 4-х парный с медным проводником диаметром 0,51мм, С ПВХ оболочкой, с ПЭ изоляцией ЭКС-ГВПВ-5 ГОСТ 12.2.007.14-75; Код 357 400 | м | 80,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 38 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, на ток 40А iC60N, ГОСТ Р 50345-99, Код A9F79340 | шт | 1,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция |
| 39 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, однополюсный, характеристика В, на ток 40А iC60N, ГОСТ Р 50345-99, Код A9F78240 | шт | 1,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция |
| 40 | Модульный дифференциальный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, двухполюсный, характеристика С, на ток 16А, Iут=30мА DPN N Vigi, ГОСТ Р 51327.1-99, Код 19665 | шт | 2,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция |
| 41 | Кабель-канал пластиковый Lina 25 сечением 125х80мм Артикул 036211 Код ETM9765922 | м | 120,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | LEGRAND |
| 42 | Рукав гибкий металлический, негерметичного типа Р3, Dусл=50мм Р3-Ц-Х 50-С ИЭК Артикул СМ10-50-015-С Код ETM9880242 | м | 40,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 43 | Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 PC20-3-ББ Код ERB11-K01-16-Dc | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 44 | Наконечник (вилка) без экрана RJ45 8P8C Код 120917-00027 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстройдеталь", Москва |
| 45 | Сетевой фильтр на 5 позиций, на ток 16А, длина шнура 2м 2200W Vector-COM Артикул А116 Код ETM9668730 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Борус", Москва |
| 46 | Блок силовых розеток На 7 мест, IP20, 16A, 19" | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЭТМ, Россия |
| 47 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 6мм2, ТМ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 Наконечник 6-6-4 М УХЛЗ | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга |
| 48 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 10мм2, ТМ 10-8-5 ГОСТ 7386-80 Наконечник 10-8-5 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга |
| 49 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2, ТМ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 Наконечник 16-8-6 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга |
| 50 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2, ТМ 35-12-10 ГОСТ 7386-80 Наконечник 35-12-10 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга |
| 51 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 50мм2, ТМ 50-10-11 ГОСТ 7386-80 Наконечник 50-10-11 М УХЛЗ | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга |
| 52 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 70мм2, ТМ 70-12-13 ГОСТ 7386-80 Наконечник 70-12-13 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга |
| 53 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 95мм2, ТМ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 Наконечник 95-12-15 М УХЛЗ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Электротехнический завод "КВТ", Калуга |
| 54 | Шина М1Т 40х4 медная ШМТ ГОСТ 434-78 | м | 2,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Электрострой", Челябинск |
| 55 | Держатель шины заземления К188У2 ТУ 36-1453-82 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Электрострой", Челябинск |
| 56 | Зажимный хомут заземления с клеммой, для диаметра d=10-114мм Код 37/4 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Kleinhuis, Германия |
| 57 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 3300,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 58 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 366,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 59 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 103х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 1000,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 60 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5 ТУ 16 К71-80-90 | м | 5652,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 61 | Разъемы RJ45 | шт | 57 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть |
| 62 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х10 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 5х10мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 63 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х10 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х10мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 64 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 120,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 65 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х25 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х25мк-0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 66 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х10 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х10мк (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 67 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглыми жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70 -1,0, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк -1,0 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 68 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглыми жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35 -0,66 в зелено-желтой изоляции, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х35мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 69 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16 -0,66 в зелено-желтой изоляции, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х16 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 80,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 70 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6 -0,66 в зелено-желтой изоляции, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х6 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 70,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 71 | Кабель неэкранированный 5 категории 4-х парный с медным проводником диаметром 0,51мм, с ПВХ оболочкой, с ПЭ изоляцией ЭКС-ГВПВ-5 ГОСТ 12.2.007.14-75 Код 357 400 | м | 40,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 72 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 50А ВА47-29 3Р 50А х-ка С ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-3-50-C | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 73 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, однополюсный, характеристика С, номинальный ток 40А ВА47-29 1Р 40А х-ка С ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-1-40-C | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 74 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 110х60, СС 110х60, код 14221 | м | 100,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна |
| 75 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 60х40, СС 60х40, код 14203 | м | 100,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна |
| 76 | Рукав гибкий металлический негерметичный, из стальной оцинкованной ленты, климатическое исполнение умеренное, внутренний диаметр 30,4мм РЗ-ЦХ 32 Артикул СМ 10-32-025 | м | 20,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 77 | Рукав гибкий металлический негерметичный, из стальной оцинкованной ленты, климатическое исполнение умеренное, внутренний диаметр 18,7мм РЗ-ЦХ 20 Артикул СМ 10-20-050 | м | 25,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 78 | Сетевой фильтр на 7 розеток, с выключателем, длина шнура 1,8м Defender DFS PRO | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Defender |
| 79 | Блок розеток 220В 19", на 8 розеток, с выключателем, гнездо под шнур, без силового шнура БР8-19"-1U | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ВИМКОМ, г.Москва |
| 80 | Разборный IEC коннектор IEC С13 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Компания Тристан, Россия |
| 81 | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 РС22-3-ББ ERB21-K01-16-Dc | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 82 | Наконечник (вилка) RJ-45 8P8C (без экрана) Код 120917-00027 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстройдеталь", г.Москва |
| 83 | Зажимный хомут заземления с клеммой, для диаметра d=10-114мм Код 37/4 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Kleinhuis, Германия |
| 84 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 10мм2 JG-10 Артикул UNP40-010-06-06 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 85 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2 JG-16 Артикул UNP40-016-06-08 | шт | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 86 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 25мм2 JG-25 Артикул UNP40-025-07-08 | шт | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 87 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2 JG-35 Артикул UNP40-035-08-08 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 88 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 70мм2 JG-70 Артикул UNP40-070-11-12 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 89 | Кабельный лоток лестничного типа 500х100, L=3000 LL 1050 HDZ | шт | 11 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 90 | Усиленный соединитель, H=100 (стык между лотками) LG 1000 HDZ | шт | 16 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 91 | Угол вертикальный шарнирный LE 1005 HDZ | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 92 | Усиленный консоль с основанием лотка 500мм LP 6005 HDZ | шт | 16 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 93 | Траверсы LP 2005 HDZ | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 94 | Скоба PL облегченная 34290 HDZ | шт | 6 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 95 | Прижим кабельного лотка LP 1000 | шт | 38 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 96 | Стеновое крепление лотка (кронштейны) LP 5000 HDZ | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 97 | Шпилька резьбовая, оцинкованная, М10х1000; СМ201001 | шт | 6 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 98 | Винт с крестообразным шлицем М6х10; СМ010610 | шт | 300 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 99 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6; СМ100600 | шт | 160 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 100 | Гайка белого цвета М6; СМ110600 | шт | 180 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 101 | Винт для механического соединения элементов с гладкой головкой М6х20; СМ010620 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 102 | Шайба стопорная СМ220600 | шт | 160 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 103 | Стандартный анкер с болтом, М8; СМ430850 | шт | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 104 | Усиленный анкер с болтом, М10; СМ461065 | шт | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 105 | Стальной забивной анкер, М10; СМ401040 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 106 | Гайка шестигранная, оцинкованная М10; СМ111000 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 107 | Шайба кузовная, DIN 9021, М10; СМ121000 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 108 | Мини-плинтус 20х12,5 DLPlus без перегородки, L=2000 Кат.№300 08 | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 109 | Накладка на стык Кат.№336 46 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 110 | Угол плоский переменный Кат.№302 23 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 111 | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной Кат.№304 18 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 112 | Заглушка торцевая Кат.№312 02 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 113 | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть |
| 114 | Разъемы RJ45 | шт | 79 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть |
| 115 | Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный с медными токопроводящими жилами и изоляцией из п/э, экранированный, с проводом заземления из медной луженой проволоки, в оболочке из пвх пластиката КВСМВ 1х2х0,4 ТУ 3574-001-53938628-2003 | м | 138,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Кабельные технологии", Московская область, г.Подольск |
| 116 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 1317,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 117 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 124,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 118 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5 ТУ 16 К71-80-90 | м | 3000,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 119 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х50 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х50мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 220,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 120 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х25 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х25мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 60,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 121 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х25 -0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х25мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 122 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6 -0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х6 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 15,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 123 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 124 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х10 -0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х10мк (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 125 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х4 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х4мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 126 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16 -0,66 в зелено-желтой изоляции, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х16 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 127 | Кабель неэкранированный 5 категории 4-х парный с медным проводником диаметром 0,51мм, с ПВХ оболочкой, с ПЭ изоляцией ЭКС-ГВПВ-5 ГОСТ 12.2.007.14-75 Код 357 400 | м | 30,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 128 | Модульный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, однополюсный, характеристика В, номинальный ток 40А ВА47-29 1Р 40А х-ка В ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-1-40-В | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 129 | Модульный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, однополюсный, характеристика В, номинальный ток 32А ВА47-29 1Р 32А х-ка В ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-1-32-В | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 130 | Модульный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, однополюсный, характеристика В, номинальный ток 16А ВА47-29 1Р 16А х-ка В ГОСТ Р 50345-99 Артикул MVA20-1-16-В | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 131 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 60х40 СС 60х40, код 14203 | м | 100,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна |
| 132 | Сетевой фильтр на 7 розеток, с выключателем, длина шнура 1,8м Defender DFS PRO | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть |
| 133 | Блок розеток 220В 19", на 8 розеток, с выключателем, гнездо под шнур, без силового шнура БР8-19"-1U | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ВИМКОМ, г.Москва |
| 134 | Разборный IEC коннектор IEC С13 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Компания Тристан, Россия |
| 135 | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 РС22-3-ББ Код ERB21-K01-16-DC | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 136 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 6мм2 JG-6 Артикул UNP40-006-06-04 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 137 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2 JG-16 Артикул UNP40-016-08-06 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 138 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 25мм2 JG-25 Артикул UNP40-025-07-08 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 139 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2 JG-35 Артикул UNP40-035-12-10 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 140 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 50мм2 JG-50 Артикул UNP40-050-12-11 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 141 | Компаунд Э 07 АС | м2 | 104,98 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Universum |
| 142 | Грунтовка токопроводящая Э 07 АС | м2 | 104,98 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Universum |
| 143 | Грунтовка основания Э 02 | м2 | 104,98 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Universum |
| 144 | Лента самоклеящаяся токопроводящая медная толщиной 0,2мм, шириной 50мм с шагом 1500х1500мм | м2 | 7,40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Universum |
| 145 | Плинтус пластиковый с кабель-каналом 58х22мм, В012 | пм | 45,60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | BOLES |
| 146 | Цементно-песчанная смесь М350 10 SL | м² | 104,98 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | UniTop |
| 147 | Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный с медными токопроводящими жилами и изоляцией из п/э, экранированный, с проводом заземления из медной луженой проволоки, в оболочке из пвх пластиката КВСМВ 1х2х0,4 ТУ 3574-001-53938628-2003 | м | 12,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Кабельные технологии", Московская область, г.Подольск |
| 148 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 350,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-кабель", Московская область, г.Одинцово |
| 149 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 63,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 150 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 103х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 300,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 151 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 51х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 250,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 152 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 41х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 50,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 153 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с экраном из фольгированного лавсана ТСВнг 20х2х0,5 ТУ 16.К71-005087 | м | 90,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 154 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5 ТУ 16 К71-80-90 | м | 3000,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 155 | Разъемы RJ45 | шт | 31 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть |
| 156 | Муфта полиэтиленовая разветвительная, не распространяющая горение с трубкой ТУТ на 100 пар ЗМРПнг 1 Код 120308-00006 | компл | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва |
| 157 | Муфта полиэтиленовая разветвительная, не распространяющая горение с трубкой ТУТ на 50 пар ЗМРПнг 0,5 Код 120308-00005 | компл | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва |
| 158 | Муфта полиэтиленовая разветвительная, не распространяющая горение с трубкой ТУТ на 50 пар 2МРПнг 0,5 Код 120308-00002 | компл | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва |
| 159 | Муфта полиэтиленовая прямая, не распространяющая горение с трубкой ТУТ на 100 пар МППнг 1 Код 120308-00012 | компл | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва |
| 160 | Соединитель Одножильный, для жил 0,4-0,9 (уп. 100 штук) | компл | 19 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва |
| 161 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х50 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х50мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 85,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 162 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х16 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х16мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 163 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х10 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х10мк -0,66 (N) ГОСТ 31996-2012 | м | 15,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 164 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х4 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х4мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 165 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х6 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х6мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 40,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 166 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 30,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 167 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х1,5 -0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х1,5мк -0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 168 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглыми жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 70,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 169 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглыми жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х50 -0,66, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х50мк -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 170 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6 -0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х6 -0,66 ГОСТ 31996-2012 Код 352 000 | м | 30,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 171 | Кабель неэкранированный 5 категории 4-х парный с медным проводником диаметром 0,51мм, с ПВХ оболочкой, с ПЭ изоляцией ЭКС-ГВПВ-5 ГОСТ 12.2.007.14-75 Код 357 400 | м | 30,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 172 | Кабель-канал пластиковый Lina 25 сечением 125х80мм Артикул 036211 Код ETM9765922 | м | 20,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | LEGRAND |
| 173 | Рукав гибкий металлический, негерметичного типа Р3, Dусл=50мм Р3-Ц-Х 50-С ИЭК Артикул СМ10-50-015-С Код ETM9880242 | м | 60,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 174 | Розетка одноместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 PC20-3-ББ Код ERB11-K01-16-Dc | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 175 | Наконечник (вилка) без экрана RJ45 8P8C Код 120917-00027 | шт | 4 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстройдеталь", Москва |
| 176 | Сетевой фильтр на 5 позиций, на ток 16А, длина шнура 2м 2200W Vector-COM Артикул А116 Код ETM9668730 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Борус", Москва |
| 177 | Блок силовых розеток На 7 мест, IP20, 16A, 19" | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЭТМ, Россия |
| 178 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 6мм2 JG-6 Артикул UNP40-006-06-04 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 179 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2 JG-16 Артикул UNP40-016-08-06 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 180 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2 JG-35 Артикул UNP40-035-12-10 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 181 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 50мм2 JG-50 Артикул UNP40-050-12-11 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 182 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 70мм2 JG-70 Артикул UNP40-070-12-13 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 183 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, на ток 40А IC60N, ГОСТ Р 50345-99, Код A9F79340 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция |
| 184 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, однополюсный, характеристика В, на ток 40А IC60N, ГОСТ Р 50345-99, Код A9F78240 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция |
| 185 | Модульный дифференциальный автоматический выключатель, ~220В/50Гц, двухполюсный, характеристика С, на ток 16А, Iут=30мА DPN N Vigi, ГОСТ Р 51327.1-99, Код 19665 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | "Schneider Electric", Франция |
| 186 | Зажимный хомут заземления с клеммой, для диаметра d=10-114мм, Код 37/4 | шт | 8 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Kleinhuis, Германия |
| 187 | Кабельный лоток лестничного типа 400х50; LL 5040 HDZ | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 188 | Усиленный соединитель (стык между лотками) Н=50; LG 5000 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 189 | Угол вертикальный шарнирный LE 5004 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 190 | Усиленная консоль с основанием лотка 400 мм LP 6004 HDZ | шт | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 191 | Вертикальный подвес одиночный 41х21 L=600; LP 7005 HDZ | шт | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 192 | Прижим кабельного лотка LP 1000 | шт | 14 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 193 | Крепление ТМ с основанием лотка 400 мм 30694 HDZ | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 194 | Винт с крестообразным шлицем М6х10; СМ010610 | шт | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 195 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6; СМ100600 | шт | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 196 | Гайка белого цвета М6; СМ110600 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 197 | Винт для механического соединения элементов с гладкой головкой М6х20; СМ010620 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 198 | Шайба стопорная М6; СМ220600 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 199 | Стандартный анкер с болтом М8; СМ430850 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 200 | Стандартный анкер со шпилькой М10; СМ441060 | шт | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 201 | Винт для крепления к профилю М10х30; СМ041030 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 202 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М10; СМ101000 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "ДКС", г.Тверь |
| 203 | Разъемы RJ45 | шт | 54 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Розничная сеть |
| 204 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 | м | 35,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 205 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 357400 | м | 285,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 206 | Провод кроссовый станционный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПКСВ-2 1х2х0,5 ТУ 16 К71-80-90 | м | 1700,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Самарская кабельная компания", г.Самара |
| 207 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70-1,0 не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1,0 ГОСТ 31996-2012 | м | 140,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 208 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х70-1,0 не распространяющий горение по категории А, с оболочкой зелено-желтого цвета ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1,0 ГОСТ 31996-2012 | м | 20,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 209 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35-0,66 не распространяющий горение по категории А, с оболочкой зелено-желтого цвета ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 85,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 210 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16-0,66 не распространяющий горение по категории А, с оболочкой зелено-желтого цвета ВВГнг(А)-LS 1х16мк ГОСТ 31996-2012 | м | 55,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 211 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6-0,66 не распространяющий горение по категории А, с оболочкой зелено-желтого цвета ВВГнг(А)-LS 1х6мк ГОСТ 31996-2012 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 212 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х16-0,66 не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N) ГОСТ 31996-2012 | м | 5,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 213 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х10-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 3х10мк(N,PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 214 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк(N,PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 100,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 215 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х16-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 30,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 216 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х10-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS 5х10мк(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 10,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 217 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99 357400 | м | 100,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 218 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 50А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 3P 50А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 034 56 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 219 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 80А, отключающая способность 12.5кА DX h 3P 80А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 063 83 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 220 | Переключатель двухпозиционный ON/OFF, номинальный ток 115А для установки на дверце и DIN-рейке OL80 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "АББ Индустри и Стройтехника", г.Уфа |
| 221 | Рукав гибкий металлический, негерметичного типа Р3, Dусл=38 мм РЗ-Ц-Ч 38-С ИЭК, код СМ10-38-025 | м | 40,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 222 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 110х60 СС 110х60, код 14221 | м | 50,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Летен", Московская область, г.Дубна |
| 223 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 60х40 СС 60х40, код 14203 | м | 50,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Летен", Московская область, г.Дубна |
| 224 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 40x25 СС 40х25, код 14256 | м | 100,00 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Летен", Московская область, г.Дубна |
| 225 | Сетевой фильтр на 7 розеток, с выключателем, длина шнура 1,8м Defender DFS PRO | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Defender |
| 226 | Блок розеток 220В 19", на 8 розеток, с выключателем, гнездо под шнур, без силового шнура БР8-19"-1U | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ВИМКОМ, г.Москва |
| 227 | Разборный IEC коннектор IEC С13 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Компания Тристан, Россия |
| 228 | Розетка двухместная для открытой установки с заземляющим контактом 16А/250В, IP20 РС22-3-ББ ERB21-K01-16-DC | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 229 | Наконечник (вилка), без экрана RJ45 8P8C 120917-00027 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстройдеталь", г.Москва |
| 230 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 6мм2 JG-6 артикул UNP40-006-06-04 | шт | 100 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 231 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 10мм2 JG-10 артикул UNP40-006-04-04 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 232 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 16мм2 JG-16 артикул UNP40-010-06-06 | шт | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 233 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 35мм2 JG-35 артикул UNP40-035-08-08 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 234 | Наконечник кабельный для оконцевания медных жил, сечение 70мм2 JG-70 артикул UNP40-070-11-12 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 235 | Труба гофрированная ПВХ Dу=40мм CTG20-40-K41-015l | шт | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 236 | Корпус модульный металлический, номинальный ток 50А, навесной, IP51, на 24 модуля, габариты (ВхШхГ) 410х330х120мм, комплект, в составе: ЩРН-24з 0 74 У2, MKM11-N-24-54-Z | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 237 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика В, номинальный ток 50А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 3P 50А х-ка B, ГОСТ Р 50345-99, код 033 31 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 238 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 40А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 3P 40А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 034 55 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 239 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, характеристика С, номинальный ток 25А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 3P 25А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 034 53 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 240 | Модульный автоматический выключатель, ~380В/50Гц, однополюсный, характеристика С, номинальный ток 40А, отключающая способность 6кА DX Стандарт 1P 40А х-ка С, ГОСТ Р 50345-99, код 033 90 | шт | 3 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | фирма "Легран", Франция |
| 241 | Шина нулевая 8х12 YNN20-14-100 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 242 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35-0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 60 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 243 | Кабель силовой с медной многопроволочной круглой жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х35-0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 35 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 244 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х16-0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х16мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 245 | Кабель силовой с медной жилой, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 1х6-0,66 (в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 1х6мк-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 5 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 246 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 2х10-0,66, не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 2х10мк-0,66(N) ГОСТ 31996-2012 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 247 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х10-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х10мк-0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 248 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 3х2,5-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 3х2,5мк-0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 40 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 249 | Кабель силовой с медными многопроволочными круглымижилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х70-1,0 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг(А)-LS 5х70мк-1,0(N, PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 250 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, и оболочкой пониженной пожароопасности, сечением 5х6-0,66 (одна жила в зелено-желтой изоляции), не распространяющий горение по категории А. ВВГнг-LS 5х6мк-0,66 (N, PE) ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Камский кабель", г.Пермь |
| 251 | Кабель неэкранированный с медными токопроводящими жилами с изоляцией из п/э, в оболочке из пвх пластиката не распространяющего горение, 5 категории ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 ТУ 3574-006-001.450.628-01-99, 357400 | м | 30 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ООО "Эликс-Кабель", Московская область, г.Реутов |
| 252 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 110х60 СС 110х60, код 14221 | м | 50 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна |
| 253 | Кабель-канал пластиковый, белый, типоразмер 60х40 СС 60х40, код 14203 | м | 80 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Летен г. Дубна |
| 254 | Блок розеток 220В 19", на 8 розеток, с выключателем, гнездо под шнур, без силового шнура БР8-19"-1U | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ВИМКОМ, г.Москва |
| 255 | Разборный IEC коннектор IEC С13 | шт | 1 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | Компания Тристан, Россия |
| 256 | Наконечник (вилка) RG-45 8P8C (без экрана) 120917-00027 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | ЗАО "Связьстрой деталь" г. Москва |
| 257 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 6 мм^2 JG-6 артикул UNP40-006-06-04 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 258 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 10 мм^2 JG-10 артикул UNP40-006-06-04 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 259 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 16 мм^2 JG-16 артикул UNP40-010-06-06 | шт | 10 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 260 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 35 мм^2 JG-35 артикул UNP40-035-08-08 | шт | 15 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 261 | Наконечники для окольцевания медных проводов и кабелей, сечением 70 мм^2 JG-70 артикул UNP40-070-11-12 | шт | 20 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |
| 262 | Автоматический выключатель, ~380В/50Гц, трехполюсный, номинальный ток 200А ВА88-35 3Р 200А 35кА ГОСТ Р 50345-99 Артикул SVA30-3-200 | шт | 2 | Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь». | 30 календарных дней с даты подписания договора | Соответствие ГОСТу и Условиям заводов Изготовителей | IEK, Россия |

Заказчик имеет право уменьшить объём закупаемых Товаров за календарный год по согласованию с Победителем конкурса не более чем на 20%.

- Требования к условиям поставки товаров

2.1.  Условия поставки (базис поставки): Московская область, поселок Развилка, база ООО «Газпром связь».

2.2. Условия частичной поставки (описание части (ей) закупаемых товаров) - не допускаются.

2.3. Требования к упаковке:  соответствие ТУ изготовителя.

2.4. Требования к транспортировке и хранению – стандартно.

2.5. Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – нет.

2.6. Иные требования –  Цены на товары должны быть не выше цен, установленных продавцами на аналогичные товары.

2.7.  Оплата: аванс не предусмотрен,  окончательный расчет 100 % по факту поставки,  срок платежа в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения целевых финансовых средств от Инвестора (в соответствии с Приложением 1 Документации).

2.8. Требования к дополнительным услугам – доставка транспортом Поставщика.

2.9. Товар, заявленный на Запрос предложений, является неделимым лотом.

2.10. Гарантийный срок на товар -  12 месяцев.

# Требования к поставщику

- Наличие опыта поставок товаров (не менее 3 лет).

- Возможность обеспечения бесперебойной поставки товара сертифицированного на территории Российской Федерации в заказанном количестве, надлежащего качества, в комплектности производителя, с сопроводительными документами, относящимися к этому товару, а также другими документами, предусмотренными законом и иными правовыми актами.

- Строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, резервирование товаров на складе поставщика.

- Доставка силами поставщика (затраты поставщика по доставке товара покупателю входят в стоимость товара).

- Надлежащее оформление товаросопроводительных документов.

- Наличие документов, подтверждающих исполнение в полном объеме обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории РФ.

- Непроведение ликвидации участника процедур закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Наличие необходимого материально-технического обеспечения Участника для своевременной поставки товар.